UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PROVOZNÍ ŘÁD KATEDRY BIOFYZIKY

Budova 49

Vedoucí Katedry biofyziky:                                                            Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Účinnost od: 3. 1. 2022

# Obsah

Obsah	                                                                                                                                                      2

1. Úvod	                                                                                                                                         4

2. Důležitá telefonní čísla	                                                                                                               4

3. Popis objektu, pracoviště a zabezpečení	                                                                                     5

3.1. Popis a lokalizace	                                                                                                               5

3.2. Členění KBF                                                                                                                                  5

3.3. Systémy technického zabezpečení laboratoří	                                                                        6

3.3.1. Rozvod pitné vody                                                                                                              6

3.3.2. Rozvod technických plynů                                                                                                 6

3.3.3.1. Rozvod tekutého dusíku                                                                                        6

3.3.3.2. Tlakové lahve s technickými plyny	                                                           6

3.3.3. Klimatizace a větrání                                                                                                          6

4. Organizace práce                                                                                                                                   7

5. Pohyb personálu a materiálu                                                                                                                 8

5.1. Pohyb personálu                                                                                                                             8

5.2. Sklad                                                                                                                                              8

5.3. Skladování chemikálií na pracovišti KBF                                                                                     8

5.4. Práce s tlakovými lahvemi                                                                                                             8

6. Dokumentace	                                                                                                                            8

6.1. Dokumentace, knihy a obsluha přístrojů                                                                                       8

6.2. Požární řád                                                                                                                                     9

7. Základní pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany	                                                           9

7.1. Udržování pořádku na pracovišti	                                                                                                  9

7.2. Základní bezpečnostní pokyny	                                                                                                  9

8. Základní pravidla pro zacházení s odpady	                                                                                   10

8.1. Odpadní vody a rozpouštědla	                                                                                                10

8.2. Tuhé odpady	                                                                                                                          10

9. Opravy, revize                                                                                                                    	     10

9.1. Opravy a úpravy	                                                                                                                          10

9.2. Revize	                                                                                                                                       10

10. Předepsaný oděv a osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)	                                             11

11. Školení	                                                                                                                                    11

11.1. Školení BOZP a PO zaměstnanců a studentů doktorského studia na KBF	                11

11.2. Práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky	                             12

11.3. Obsluha stabilních tlakových nádob a nádob na plyny	                                                       12

11.4. Školení studentů	                                                                                                          12

12. Seznam příloh	                                                                                                                       13

# 1. Úvod

Tento provozní řád se týká pracoviště Katedry biofyziky (PřF UPOL). Upravuje vztahy a organizační záležitosti na pracovišti. Otázky bezpečnosti práce a pohyb v laboratořích jsou dále upřesněny ve specializovaném materiálu – Zásady práce v chemické laboratoři.

# 2. Důležitá telefonní čísla

Vedoucí Katedry biofyziky	Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.     		tel.: 585 63 4153

Zástupce vedoucího KBF	Doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.                tel.: 585 63 4512

Hlášení poruch a závad:

Správa budov  -   vedoucí   Ladislav Huslar          tel.: 585 63 4964	  mobil: 734 188 945

Správa budov  -   referent   Bc. Milan Labounek   tel.: 585 63 4911	  mobil: 734 864 866

Správa budov – hotovostní telefon (24h/7d) – pouze urgentní věci          mobil: 739 544 869

Vrátnice       	                                                      tel.: 585 63 4960           mobil: 734 391 909

Vrátnice – SOS hlídací služba (noční směny, víkendy, svátky)                  mobil: 724 815 648

Havárie vody		                         tel.: 585 243 263

Havárie plynu		                         tel.: 1239

Čísla tísňového volání:

Hasiči: 					150

Zdravotnická záchranná služba: 	155

Policie:					158

Městská policie:			156

Jednotné evropské číslo: 		112

# 3. Popis objektu, pracovišTĚ a zabezpečení

## 3.1. Popis a lokalizace

Katedra biofyziky se nachází v přízemí budovy 49 PřF Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc – Holice, v zadní části budovy. Prostory katedry se skládají z hygienické smyčky, výukové a výzkumné laboratoře, kanceláří pedagogických a výzkumných pracovníků, kanceláře Ph.D. studentů a denní místnosti.

## 3.2. Členění KBF

KBF je součástí PřF UP v Olomouci.

Organizační členění katedry je následující:

3.3. Systémy technického zabezpečení laboratoří

### 3.3.1. Rozvod pitné vody

Rozvod pitné vody je zaveden v některých místnostech KBF (viz Příloha č. 1). V případě poruchy a nefunkčnosti je třeba volat telefonní číslo 585 63 4911 nebo 734 864 866 (Milan Labounek).

### 3.3.2. Rozvod technických plynů

#### 3.3.3.1. Rozvod tekutého dusíku

Rozvod dusíku je zaveden do místností dle seznamu v Příloze č. 1.

V případě poruchy a nefunkčnosti je třeba toto oznámit na Správu budov (585 63 4964 nebo 585 63 4911).

#### 3.3.3.2. Tlakové lahve s technickými plyny

Seznam tlakových lahví je v Příloze č. 1.

V případě používání tlakových lahví s technickými plyny, ať už k laboratorním pokusům či k zajištění chodu přístrojů, platí základní pravidla:

- tlakové lahve musí být upevněny,

- musí se používat odpovídající redukční ventily,

- značení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a normami,

- manipulaci s tlakovými lahvemi smí provádět jen proškolená osoba.

U každé tlakové láhve se nachází zápisník práce, do kterého se evidují jednotlivé činnosti prováděné s tlakovou lahví.

### 3.3.3. Klimatizace a větrání

V případě poruchy a nefunkčnosti větrání, klimatizace a odtahu digestoře je třeba volat telefonní číslo 585 63 4964 nebo 734 188 945 (Ladislav Huslar - vedoucí správy budov areálu Holice) nebo 585 63 4911 nebo 734 864 866 (Milan Labounek - referent správy budov areálu Holice).

Práce v laboratoři či digestoři s nefunkčním větráním či odtahem je zakázána.

# 4. Organizace práce

Práce v laboratoři se řídí Zásadami práce v chemické laboratoři, které jsou nedílnou součástí tohoto Provozního řádu KBF.

## Pravomoci a odpovědnost

Jsou uvedeny v popisech práce jednotlivých pracovníků. Vedoucí definovaní tímto řádem mají následující úkoly a povinnosti:

Vedoucí laboratoře a laborantka jsou odpovědní:

- za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, laboratorního a provozního řádu            v laboratoři;

- za kontrolu a dostupnost prostředků BOZP v laboratoři;

- za manipulaci s chemikáliemi a odpady v laboratoři a jejich značení;

- za ohlášení nehody, úrazu a jejich zapsání do Knihy úrazů a drobných poranění v kanceláři 1.13 u Dr. Prachařové).

- za kontrolu dodržování pořádku a kázně;

- jsou spoluzodpovědní:

- za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, laboratorního a provozního řádu v laboratoři;

- za manipulaci s chemikáliemi a odpady v laboratoři a jejich značení.

Učitel pověřený vedením laboratorní výuky (dále jen pověřený učitel) je zodpovědný:

- za proškolení svěřených studentů;

- za to, že v průběhu práce jsou dodržovány zásady BOZP, hygienické předpisy, zásady práce v chemické laboratoři, provozní řád KBF a požární řád;

- za ohlášení úrazu či nehody vedoucímu laboratoře;

- za manipulaci s chemikáliemi a odpady v laboratoři a jejich značení v průběhu cvičení;

- za předání uklizené a nepoškozené laboratoře a jejího vybavení vedoucímu výukové laboratoře.

Tito vedoucí jsou oprávněni:

Vykázat z laboratoře studenta, který nedodržuje zásady práce v chemické laboratoři, provozní řád, hygienické předpisy či předpisy BOZP.

Osoba zodpovědná za sklad chemikálií zajišťuje pořádek ve skladovacím prostoru, věnuje kontrolu neporušenosti obalů a bezpečnému uložení chemikálií. Nevyužité zbytky chemikálií ukládá zpět.

Osoba zodpovědná za sklad odpadů přebírá řádně zabezpečené a označené odpady od pracovníků katedry a organizuje jejich předání specializované firmě.

# 5. Pohyb peRsonálu a materiálu

## 5.1. Pohyb personálu

Pracovníci a studenti vstupují do prostor KBF vchodem č. 1.11 (Laboratoř molekulární biofyziky a farmakologie).

Před zahájením práce v laboratoři si všichni pracovníci a studenti obléknou ochranný oděv a obuv (viz kapitola 10). Tzn., že do laboratoře již všichni přichází v předepsaném ochranném oděvu a obuvi.

Na pracovištích KBF se smí volně pohybovat jen pracovníci zde zaměstnaní a zde studující. V prostorách KBF se smí návštěvy pohybovat pouze se svolením vedoucího katedry nebo se souhlasem navštíveného pracovníka.

## 5.2. Sklad

Pro potřeby KBF je k dispozici sklad chemikálií (budova F2 – Katedra biofyziky, místnost č. 1.39). Sklo se skladuje v laboratořích. Za sklad je zodpovědný doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D..

## 5.3. Skladování chemikálií na pracovišti KBF

V laboratořích se skladují chemikálie pouze v nezbytně nutném množství. Chemikálie se skladují pouze ve vhodných a uzavřených obalech označených v souladu se zákonnými ustanoveními. Produkty se skladují rovněž v uzavřených obalech a řádně označeny. V případě používání karcinogenních látek v ostatních laboratořích je nutno zajistit evidenci expozice pracovníků touto látkou v souladu se zákonnými ustanoveními a tuto evidenci archivovat. Je zakázáno skladovat chemikálie ve skříních a na chodbách. Je zakázáno skladovat chemikálie v digestořích.

## 5.4. Práce s tlakovými lahvemi

## V prostorách KBF jsou tlakové láhve s technickými plyny (oxid uhličitý potravinářský) umístěny v místnostech dle přílohy č. 1. Kontrola tlakových lahví je provedena jejich vlastníkem/dodavatelem (Linde). U každé tlakové láhve se nachází deník, do kterého pracující s tlakovou lahví zapíše činnost, kterou právě provádí.

# 6. Dokumentace

## 6.1. Dokumentace, knihy a obsluha přístrojů

Návody k přístrojům jsou uloženy v místnosti, kde se daný přístroj nachází. Knihy, které jsou evidované a uložené v seminární místnosti, se při vypůjčení evidují výpůjčním listem.

## 6.2. Požární řád

Je vyvěšen na chodbě katedry na viditelném místě – Požární poplachová směrnice.

# 7. Základní pravidla bezpečnosti práce a požární

# ochrany

V zájmu ochrany zdraví při práci i ochrany výrobního zařízení jsou pracovníci povinni dodržovat zejména:

- tento Provozní řád KBF,

- Zásady práce v chemické laboratoři,

- Požární řád.

## 7.1. Udržování pořádku na pracovišti

Prostory laboratoří a dalších pracovišť KBF musí pracovníci udržovat v čistém stavu, rozsypané či rozlité chemikálie musí být bez prodlení asanovány a uklizeny. Úklid a čištění přístrojů provádí pracovníci. Úklid zajišťuje pracovník, který na daném přístroji měřil. Konečnou odpovědnost za studenty z hlediska pořádku a správného uložení materiálu nese jejich školitel. Vždy na začátku semestru se provádí v souladu s plánem sanitární den všech pracovišť. Účast postgraduálních studentů je na tomto sanitárním dni povinná.

## 7.2. Základní bezpečnostní pokyny

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení bezpečnostních předpisů a pravidel.

Studenti magisterského a bakalářského studia nesmí pracovat ani se zdržovat na pracovišti sami.

V případě zaměstnanců to možné je, pokud je zajištěn pravidelný dozor (např. vrátný apod.), rovněž studenti doktorského studia mohou na katedře pracovat sami, avšak jen se souhlasem školitele a opět musí být zajištěn pravidelný dozor. V případě, že se pracovník zdržuje na katedře sám, nesmí provádět pokusy a experimenty, které by mohly být nebezpečné.

Všechna poranění, úrazy a nevolnosti je nutno nahlásit vedoucímu laboratoře, který provede zápis do bezpečnostního deníku, který se nachází v kanceláři 1.13
u Dr. Prachařové .

V případě potřísnění apod. je třeba použít k očistě havarijní sprchu umístěnou v místnosti 1.10 (tzv. smyčka).

Před odchodem z laboratoře je pracovník povinen vybavení laboratoře překontrolovat a uvést              do bezpečného stavu dle  Zásad práce v chemické laboratoři tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví ani majetku.

V případě mimořádné události jsou pracovníci a studenti povinni bez prodlení informovat vedoucího laboratoře a řídit se jeho pokyny.

Je třeba dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti a zásady správné hygieny. Platí zde beze zbytku bezpečnostní předpisy pro práci v laboratořích.

Osoby, které na pracovišti nevykonávají práci (tj. vlastní činnost nebo činnost s ní související např. dozor nebo údržbářské práce), nebo osoby, které nejsou vybavené předepsanými ochrannými pomůckami, jsou pracovníci povinni z pracoviště vykázat a tyto osoby jsou povinny tohoto příkazu uposlechnout.

Případné návštěvy, exkurze atd. je třeba hlásit předem, jejich vstup do jednotlivých laboratoří povoluje v závislosti na probíhající činnosti pouze vedoucí KBF, případně vedoucí jednotlivých laboratoří.

# 8. Základní pravidla pro zacházení s odpady

## 8.1. Odpadní vody a rozpouštědla

Odpadní vody se vylévají do výlevky laboratorního stolu. Odpadní rozpouštědla rozpustná ve vodě se vylévají do výlevky laboratorního stolu.

Odpadní rozpouštědla nerozpustná ve vodě vznikající při činnostech v laboratořích jsou shromažďována v nádobách k tomu určených a řádně označených. Ty jsou po naplnění a kontrole těsnosti nádoby, kontrole označení a oznámení pověřené osobě shromažďovány na sběrném místě KBF a poté předány k likvidaci.

## 8.2. Tuhé odpady

Tuhé odpady jsou přechodně ukládány v uzavřených obalech a průběžně likvidovány (předávány k likvidaci). Případné nebezpečné odpady jsou shromažďovány v označených nádobách, po kontrole těsnosti, kontrole označení a oznámení pověřené osobě shromažďovány na sběrném místě KBF a poté  jsou předány k likvidaci.

# 9. opravy, revize

## 9.1. Opravy a úpravy

Veškeré závady jsou pracovníci povinni hlásit vedoucímu laboratoře. Drobné závady odstraní sám, odstranění závažných závad vyřizuje vedoucí KBF, případně pověřená osoba.

Závady ohrožující bezpečnost a zdraví se zapisují do bezpečnostního deníku (Deník kontrol BOZP –  v kanceláři 1.13 u Dr. Prachařové).

Zařízení, které je v poruše, se nesmí používat a je třeba je viditelně označit nápisem „MIMO PROVOZ“.

## 9.2. Revize

Revize technických zařízení (tlakových, elektrických, plynových) se provádí v souladu s předpisy.

# 10. Předepsaný oděv a osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Povinnost nosit předepsaný ochranný oděv platí pro zaměstnance a studenty pohybující se v laboratořích KBF. Studenti jsou povinni zabezpečit si ochranný oděv na vlastní náklady.

Minimální předepsaný ochranný oděv je následující:

- bílý laboratorní plášť (případně bílá laboratorní košile a kalhoty)

- bezpečná laboratorní obuv

V laboratořích jsou k dostání ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranné brýle, štít), kde je pravidelně kontrolována jejich dostupnost pro pracující v laboratoři.

Poznámka:

Při práci v laboratoři platí povinnost používat ochranné rukavice a ochranné brýle (v případě, že to vyžaduje charakter laboratorní práce, přičemž tato povinnost platí i pro návštěvy. Za návštěvu odpovídá navštívený!).

Pro používání OOPP platí následující pravidla:

- Veškerá činnost bude prováděna v ochranných pomůckách odpovídajících charakteru používané chemické látky na základě běžně dostupných informací (S-věty, R-věty).

- Na každém pracovišti musí být vždy dostatečné množství funkčních ochranných pomůcek (rukavice, brýle).

- Studenti základních laboratorních cvičení mají OOPP na pracovišti, případně je dostanou na počátku práce od učitele vedoucího laboratorní práce.

- Studenti a pracovníci KBF si berou tyto ochranné pomůcky samostatně podle potřeby. V případě, že potřebné OOPP nejsou k dispozici, upozorní na tuto situaci pověřeného vedoucího laboratoře.

- Za kontrolu používaní předepsaného oděvu a OOPP odpovídá vedoucí laboratoře nebo, v případě studentů, pověřený učitel.

# 11. Školení

11.1. Školení BOZP a PO zaměstnanců a studentů doktorského studia na

KBF

Všichni pracovníci a studenti doktorského studia musí být pravidelně školeni z BOZP a PO. Školení probíhá při nástupu, příp. při zahájení studia, dále 1x za dva roky a při změně pracovních podmínek. Za organizaci pravidelného školení BOZP a PO odpovídá vedoucí katedry. Školení provádí vedoucí katedry, příp. pracovník UP zodpovědný za BOZP a PO. O školení musí být proveden zápis. Zápisy se archivují na osobním oddělení.

## 11.2. Práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pracovníci KBF, kteří nejsou odborně způsobilí k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (nemají vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,…), musí být pravidelně školeni z práce s nebezpečnými chem. látkami a chem. přípravky.

Osoby odborně způsobilé k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými prostředky musí toto školení absolvovat při nástupu do zaměstnání, příp. při zahájení studia. Toto školení je součástí BOZP a PO. Za organizaci školení odpovídá vedoucí katedry.

## 11.3. Obsluha stabilních tlakových nádob a nádob na plyny

Všichni pracovníci, kteří manipulují s tlakovými nádobami a nádobami na plyny musí být pravidelně školeni. Školení probíhá 1x za dva roky a je součástí školení  BOZP a PO.

## 11.4. Školení studentů

Za školení studentů v rámci laboratorní výuky odpovídá pověřený učitel, který vede laboratorní práce. Toto školení se provádí na počátku semestru.

Předmět školení:

- Zásady práce v chemické laboratoři

- Provozní řád KBF

- Požární a evakuační řád

- první pomoc,

- poučení o konkrétních přístrojích, zařízeních, technikách a chemikáliích používaných při laboratorní práci

Namátkové přezkoušení provádí učitel pověřený vedením laboratorní výuky na počátku každé laboratorní práce.

Za školení studentů magisterského a bakalářského studia odpovídá vedoucí diplomové či bakalářské práce, který školení provádí. V případě potřeby ho zajistí u specializovaných pracovníků. Proškolení se provádí vždy při zahájení diplomové či bakalářské práce a dále jedenkrát za dva roky, v rozsahu stejném jako v základních laboratorních pracích. Dále se školení provádí vždy v případě potřeby - při změněné situace – např. změna úkolu, zacházení s nebezpečnými chemikáliemi apod. Toto školení opět provádí příslušný vedoucí práce.

# 12. Seznam příloh

PŘÍLOHA 1: Seznam rozvodů pitné vody, plynu a seznam tlakových lahví s technickými plyny do jednotlivých místností.

Seznam rozvodů pitné vody, plynu a seznam tlakových lahví s technickými plyny do jednotlivých místností:

| Číslo místnosti | Rozvod pitné vody | Rozvod plynu | Tlakové láhve s technickými plyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.09 Sprcha | ANO | NE | NE |
| 1.11 Šatna | NE | NE | NE |
| 1.12 Chodba | NE | NE | NE |
| 1.13 Pracovna | NE | NE | NE |
| 1.13a Pracovna | NE | NE | NE |
| 1.14 Denní místnost | ANO | NE | NE |
| 1.14a Pracovna | NE | NE | NE |
| 1.15 Laboratoř - přípravna | ANO | NE | NE |
| 1.17 Laboratoř molekulární | ANO | ANO (N) | ANO (CO2-potravinářský) |